## Sheet1
附表
卧龙区 2025 年财政衔接资金项目资金分配表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 |  |  |  |  | 主要建设内容 | 责任单位 | 备注
|  |  | 总计 | 财政投资
|  |  |  | 合计 | 中、省财政 | 市财政 | 县财政
1 | 2025年农技推广服务特聘农村员补贴项目 | 新建 | 442.44 | 0 | 0 | 442.44 |  | 对我区2025年2300农技推广服务特聘农村员进行补贴 | 卧龙区农业农村局
2 | 2025年卧龙区潦河镇王营村蛋鸭厂房项目（969.75万） | 新建 | 969.75 | 0 | 0 | 969.75 |  | 新建轻型门式钢架结构车间6座，其中长120米、宽18米、高6.05米有4座；长80米、宽18米、高6.05米有1座；长50米、宽18米、高6.05米有1座。 | 潦河镇人民政府
3 | 2025年卧龙区王村街道王庄村冷库建设项目（237.64万） | 新建 | 237.64 | 0 | 0 | 237.64 |  | 新建速冻库两座，长15米，宽6.8米，高5米；新建冷藏库两座，其中：一间长27米，宽8.5米，高5米，另一间长31米，宽9米，高5米，总面积不少于718平方米。配套速冻库制冷速冻系统1套，冷藏库制冷系统1套等设施。 | 王村街道办事处
4 | 2025年卧龙区蒲山镇姚亮村鲜切花基地项目（147.66万） | 新建 | 147.66 | 0 | 0 | 147.66 |  | 新建温室大棚设计长度为104m，宽度为72m，轴线面积为7488平方米。设计立柱高为4m，总高度为6.3m | 蒲山镇人民政府
5 | 2025年卧龙区蒲山镇周湾村鲜切花基地项目（286.73万） | 新建 | 286.73 | 0 | 0 | 286.73 |  | 建温室大棚4座总高度6.3m 一.长60m宽36m 面积2160平方米 二.长96m宽30米面积2880平方米。三 长60m宽56m面积3360平方米。四长68m宽60m面积5280平方米 总计长284m宽182m 总面积不少于13680平方米 | 蒲山镇人民政府
6 | 2025年卧龙区石桥镇小石桥村鲜切花基地项目（100.78） | 新建 | 100.78 | 0 | 0 | 100.78 |  | 温室大棚设计长度为100m，宽度为47m，轴线面积为4700平方米。设计立柱高为4m，总高度为6.3m。 | 石桥镇人民政府
7 | 2025年卧龙区潦河坡镇粮食仓储项目（808.96） | 新建 | 808.96 | 0 | 0 | 808.96 |  | 1、新建3个1200吨立筒仓，仓筒建筑面积240.84㎡，仓筒高26.86米； 2、新建卸料棚一个，长26米，宽11米，建筑高度16.8米，建筑面积265.35㎡。 | 潦河坡镇人民政府
8 | 2025年卧龙区潦河镇粮食研发育种中心项目（628.35） | 新建 | 628.35 | 0 | 0 | 628.35 |  | 1、新建粮食育种研发中心一座，长47.16米，宽18.46米，高12米，共3层，总建筑面积2635.93㎡。 2、新建粮食育种检测中心一座，长32.4米，宽9.6米，高7.5米，共2层，总建筑面积653.98㎡。 | 潦河镇人民政府
9 | 2025年卧龙区谢庄镇水牛冲村产业园电力配套项目（11.69万） | 新建 | 11.69 | 0 | 0 | 11.69 |  | 新做铝芯电缆ZR-YJLV-3*185+1*95mm2（36.9m）、铝芯电缆ZR-YJLV-3*120+1*70mm2（51.25m）、铝芯电ZR-YJLV-3*240+1*120mm2（43.05m）、电缆保护管UPVC110（30m）、配电箱、杆上变压器250KV/A（一套）、变压器台架、熔断器、综合配电柜、线路故障指示仪、避雷接地、混凝土电杆、破除、恢复路面、调试及相关配件等内容。 | 谢庄镇人民政府
|  |  | 3634 | 0 | 0 | 3634
监督电话:63188176 83960533